Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz ofertowy

1. Zamawiający

Gmina Miasto Reda

ul. Gdańska 33,

84-240 Reda

2. Wykonawca

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP | REGON |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Dane kontaktowe Wykonawcy(ów) (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika, z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja dotycząca postępowania)

| Osoba do kontaktu |  |
| --- | --- |
| Adres korespondencyjny |  |
| nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Oświadczenia

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w niej zawarte;

- gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami

- w przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]

- nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia

- uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert

- akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy

- zobowiązuję(my) się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty przez okres zadeklarowany na zasadach opisanych w SIWZ I niniejszym Formularzu ofertowym

- oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji

- oświadczamy, że wskazany w niniejszym formularzu ofertowym okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

| L.p. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia |
| --- | --- | --- |

5. Cena oferty = suma elementów A+B+C ( z uwzględnieniem zapisów SIWZ  
i  opisu przedmiotu zamówienia)

CENA ………………………………………PLN

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia]

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.

- gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści,

- informuję(emy), że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję (emy) nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

Tak,(jeśli tak, proszę wskazać nazwę i wartość bez kwoty podatku VAT

towaru/usługi……………………………………………………………

Nie

Uwaga:

niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i niewypełnienie wskazanych pól rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

A - Remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej

| Lp. | Opis pozycji | Jednostka obmiaru | Ilość | Cena jedn. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzupełnienie krat ulicznych wpustów ściekowych | szt. | 60,00 |  |  |
| 2 | Uzupełnienie pokrywy włazu | szt. | 60,00 |  |  |
| 3 | Dostarczenie ulicznych wpustów ściekowych | szt. | 40,00 |  |  |
| 4 | Dostarczenie włazów kanałowych | szt. | 40,00 |  |  |
| 5 | Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych | szt. | 40,00 |  |  |
| 6 | Osadzenie włazów kanałowych | szt. | 40,00 |  |  |
| 7 | Regulacja ulicznych wpustów ściekowych oraz włazów kanałowych | szt. | 30,00 |  |  |
| 8 | Osadzenie studzienki ściekowej | szt. | 20,00 |  |  |
| 9 | Osadzenie studni betonowej do 3 m gł. | szt. | 6,00 |  |  |
| 10 | Osadzenie studni betonowej pow. 3 m gł. | szt. | 6,00 |  |  |
| 11 | Naprawa odwodnienia liniowego | m | 10,00 |  |  |
| 12 | Wymiana kd fi 200mm | m | 100,00 |  |  |
| 13 | Odtworzenie nawierzchni dodatkowych | m2 | 80,00 |  |  |
| 14 | Przykrycie studni pokrywą betonową | szt. | 10,00 |  |  |
| 15 | Wykonanie odcięcia przyłącza | szt. | 20,00 |  |  |
| 16 | Wykonanie prac koparko-ładowarką | godz. | 50,00 |  |  |
| 17 | Eliminacja klawiszowania | szt. | 40,00 |  |  |
| 18 | Ustawienie płyty betonowej | szt. | 20,00 |  |  |
| 19 | Naprawa ogrodzeń obiektów kd | m2 | 200,00 |  |  |
| 20 | Malowanie elementów stalowych na obiektach kd | m2 | 200,00 |  |  |
| 21 | Renowacja elementów betonowych na obiektach kd | m2 | 40,00 |  |  |
| 22 | Montaż tabliczek opisowych/informacyjnych | szt. | 20,00 |  |  |
| 23 | Naprawa liniowa nawierzchni | mb | 60,00 |  |  |
| 24 | Uzupełnienie, wyrw, zapadlisk, osunięć ziemi (żwir-piasek) | m3 | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |

B- Utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych

| Opis usług wg pkt | Nazwa usługi | Ilość | Jednostka | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ II | Utrzymanie przepompowni | - | - | zł | zł |
| 1 | Przepompownia wód deszczowych przy ulicy Obwodowej | 1 | szt. |  |  |
| 2 | Przepompownia wód deszczowych przy ul. Morskiej | 1 | szt. |  |  |
| 3 | Przepompowania wód deszczowych przy ul. K. Szymanowskiego | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM BRUTTO |  |

C - Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

| Opis usług wg pkt | Nazwa usług | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| A | Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej | - | - | [zł] | [zł] |
| 1 | Czyszczenie wpustów | szt. | 1370 |  |  |
| 2 | Czyszczenie odw. liniowych | m | 100 |  |  |
| 3 | Czyszczenie studni | szt. | 720 |  |  |
| 4.1. | Czyszczenie kanałów f Ø 200 | m | 4500 |  |  |
| 4.2. | Czyszczenie kanałów f Ø 300 | m | 10000 |  |  |
| 4.3. | Czyszczenie kanałów f Ø 400 | m | 7000 |  |  |
| 4.4. | Czyszczenie kanałów f Ø 500 | m | 3000 |  |  |
| 4.5. | Czyszczenie kanałów f Ø 600 | m | 3000 |  |  |
| 4.6. | Czyszczenie kanałów f Ø 800 | m | 2000 |  |  |
| 4.7. | Czyszczenie kanałów f Ø 1400 | m | 1500 |  |  |
| 5 | Utrzymanie przepustu Ø 400 | m | 20 |  |  |
| 6 | Utrzymanie przepustu Ø 500 | m | 20 |  |  |
| 7 | Utrzymanie przepustu Ø 600 | m | 20 |  |  |
| 8 | Utrzymanie przepustu Ø 1400 | m | 20 |  |  |
| 9 | Utrzymanie zb. ul. Leśna, Obwodowa | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Utrzymanie studni chłonnych | szt. | 30 |  |  |
| 11 | Koszenie | m2 | 1000 |  |  |
| 12 | Wycinanie/Obcinanie zarośli | m3 | 1000 |  |  |
| 13 | Wypompowywanie wody | m3 | 100 |  |  |
| 14 | Ocena stanu kanalizacji TV | m | 100 |  |  |
| 15 | Czyszczenie urządzeń podczyszczających | m3 | 100 |  |  |
| 16 | Czyszczenie piaskowników (zbiorniki otwarte) | Mg | 1000 |  |  |
| 17 | Bagrowanie i czyszczenie rowów melioracyjnych | mb | 3000 |  |  |
| 18. | sporządzenia w terminie do 30.06.2019 inwentaryzacji wszystkich podłączeń (posesje prywatne, budownictwo spółdzielcze, budynki developerów, działki i tereny niezabudowane), do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM | BRUTTO |  |

KARTA OCENY KRYTERIUM – Gotowość przystąpienia do usunięcia awarii (G)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie 30.ZF.PN.U.2018 oświadczam (oświadczamy), że zobowiązuję się (zobowiązujemy się) do przystąpienia do uśnięcia awarii w czasie:

- … 0-3 godziny

- … 4-5 godzin

- … 6-8 godzin

- … 9-12 godzin

- …powyżej 12 godzin

Uwaga: W przypadku, gdy w formularzu ofertowym wykonawca nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat w kryterium oceny „gotowość do przystąpienia do awarii”, zamawiający przyjmie, że  wykonawca nie oferuje krótszego niż 12 godzin i więcej czasu rozpoczęcia usuwania awarii i oferuje 12 godzinny lub dłuższy czas, a w kryterium oceny „gotowość do przystąpienia do awarii” otrzyma 0 pkt.

Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców**

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim

przedsiębiorstwem?

- …TAK

- … NIE

Uwaga:

**zaznaczyć odpowiednie.

- Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Przez Średnie przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Wykaz załączników i dokumentów przedstawianych w ofercie przez

Wykonawcę(ów):

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………..…………………………. str. nr…….

……………………………		……………………………………………………………………….

Miejscowość / Data 			Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania

niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów